|  |
| --- |
| **Учреждения дошкольного образования с частично доступной средой**  |
| Регион | Юридическое название учреждения **дошкольного образования**  | **Элементы доступной среды**  |
| Берестовицкий | Государственное учреждение образования "Детский сад аг.Пограничный" | Оборудован пандус у входа в здание, контрастное окрашивание, установлены поручни вдоль лестничных маршей; ровное дорожное покрытие, понижен бордюрный камень, наличие поручней в группе вдоль стен, стеклянные двери входные и внутри здания промаркированы предупредительным знаком (желтый круг) |
| Государственное учреждение образования "Большеберестовицкий детский сад" | Оборудован пандус у входа в здание, контрастное окрашивание; стеклянные двери входные и внутри здания промаркированы предупредительным знаком (желтый круг) |
| Государственное учреждение образования "Малоберестовицкий детский сад" | Оборудован пандус у входа в здание, контрастное окрашивание; стеклянные двери входные и внутри здания промаркированы предупредительным знаком (желтый круг) |
| Государственное учреждение образования "Большеэйсмонтовский детский сад" | Оборудован пандус у входа в здание , контрастное окрашивание; стеклянные двери входные и внутри здания промаркированы предупредительным знаком (желтый круг) |
| Государственное учреждение образования "Олекшицкий детский сад" | Оборудован пандус у входа в здание, контрастное окрашивание; стеклянные двери входные и внутри здания промаркированы предупредительным знаком (желтый круг) |
| Волковысский  | Государственное учреждение образования "Детский сад № 12 г. Волковыска" | установлены поручни в групповом помещении специальной группы и коридорных помещениях на пути следования к группповому помещению; первая и последняя ступени лесничного марша выделены контрастной окраской; на дверных проемах, выполненных из прозрачных материалов, предусмотрена яркая маркировка |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 24 г. Волковыска" | оборудован пандус и установлены поручни у входа в группу интегрированного обучения и воспитания; первая и последния ступени лестничных маршей выделены кантрастной окраской; на дверных проемах, выполненных из прозрачных материалов, предусмотрена яркая маркировка |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 6 г. Волковыска" | оборудован пандус и установлены поручни у входа в группу интегрированного обучения и воспитания; первая и последния ступени лестничных маршей выделены кантрастной окраской; на дверных проемах, выполненных из прозрачных материалов, предусмотрена яркая маркировка |
| Вороновский | ГУО "Детский сад № 1 г.п.Вороново" | пандус у входа в здание, убраны пороги, на дверях яркая маркировка |
| ГУО "Детский сад № 2 г.п.Вороново" | пандус у входа в здание, убраны пороги, на дверях яркая маркировка |
| ГУО "Детский сад № 4 г.п.Вороново" | пандус у входа в здание, убраны пороги, первая и последняя ступени на входе выделены желтой краской, на дверях яркая маркировка |
| ГУО "Детский сад д.Бенякони" | пандус у входа в здание, убраны пороги, первая и последняя ступени на входе выделены желтой краской, на дверях яркая маркировка |
| ГУО "Детский сад д.Погородно" | пандус у входа в здание, убраны пороги, на дверях яркая маркировка |
| Гродненский | Государственное учреждение образования «Детский сад агр.Коптевка» | пандус и поручни у входа,оформлено визуальное информирование, контрастное окрашивание |
| Государственное учреждение образования «Детский сад №5 г.Скиделя" | пандус и поручни у входа,оформлено визуальное информирование, контрастное окрашивание |
| Дятловский | Государственное учреждение образования "Детский сад №1 г.Дятлово" | установлен подъемник у входа в отдельное помещение дошкольной группы, расширены дверные проёмы, убраны пороги при входе в помещение дошкольной группы и в группе, обустроены поручни в санитарно-гигиеническом помещении. Имеется контрастная маркировка стеклянной двери.  |
| Зельвенский | Государственное учреждение образования "Детский сад № 3 г.п. Зельва" | пандус у входа в здание, контрастная маркировка |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 4 г.п. Зельва" | пандус у входа в здание, контрастная маркировка |
| Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка № 1 г.п. Зельва" | пандус у входа в здание, контрастная маркировка |
| Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка аг. Елка" | пандус у входа в здание, контрастная маркировка |
| Государственное учреждение образования "Детский сад д. Ялуцевичи" | пандус у входа в здание, контрастная маркировка |
| Государственное учреждение образования "Детский сад д. Острово" | самодельное устройство у входа в здание, контрастная маркировка |
| Ивьевский | ГУО "Детский сад д.Геранены" | пандус у входа в здание, поручни, расширены дверные проемы, контрастная маркировка стеклянных дверей, проступей первой и последней ступеней лестничного марша при входе в здание |
| ГУО "Детский сад № 2 г.Ивье" | пандус у входа в здание, расширены дверные проемы, контрастная маркировка стеклянных дверей, проступей первой и последней ступеней лестничного марша при входе в здание |
| Кореличский | Государственное учреждение образования "Детский сад г.п.Мир" | Установлен пандус и поручни у входа в здание, расширены дверные проёмы, убраны пороги на первом этаже, обустроено санитарно-гигиеническое помещение, контрастная маркировка стеклянных дверей |
| Лидский | Государственное учреждение образования «Детский сад № 3 г. Лида» | Оборудован пандус у дополнительного входа в здание, поручни по периметру коридоров, специально оборудованный санузел на 1 этаже, расширены дверные проемы, убраны пороги. Контрастная маркировка на стеклах дверей, первой и последней ступени лестничного марша. |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 40 г. Лида» | Оборудован пандус у входа в здание, кнопка вызова персонала, специально оборудованный санузел на 1 этаже, расширены дверные проемы, убраны пороги. Установлены поручни с 1 на 2 этаж, в 12 душевых кабинках. Контрастная маркировка на стеклах дверей, первой и последней ступени лестничного марша.  |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 41 г. Лида» | Оборудован пандус у входа в здание, кнопка вызова персонала, специально оборудованный санузел на 1 этаже, расширены дверные проемы, убраны пороги. Установлены поручни с 1 на 2 этаж, в 12 душевых кабинках. Контрастная маркировка на стеклах дверей, первой и последней ступени лестничного марша. Оборудовано парковочное место для инвалидов на территории сада. |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 2 г. Берёзовка» | Оборудован пандус у входа в здание, специально оборудованный санузел, расширены дверные проемы, убраны пороги, поручни по периметру коридора, в групповом и спальном помещении, в музыкальном зале. Контрастная маркировка на стеклах дверей, первой и последней ступени лестничного марша. |
| Государственное учреждение образования «Санаторный детский сад № 2 г. Лида для детей больных туберкулёзом» | Основной вход в здание на одном уровне с прилегающей территорией, убраны пороги в группах. Оборудованы поручни на лестничной клетке с двух сторон дс 1 на 2 этаж, в 5 душевых. Контрастная маркировка на стеклах дверей, на первой и последней ступени лестничного марша. |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 24 г. Лида» | Оборудованы поручни на лестничной клетке с двух сторон с 1 на 2 этаж, в 8 душевых. Контрастная маркировка на стеклах дверей, на первой и последней ступени лестничного марша. |
| Мостовский | Государственное учреждение образования "Гудевичский детский сад " | пандус и поручни у входа в здание, замена дверей у входа в здание, контрасная маркировка, убраны пороги у входа в здание, расширены дверные проёмы |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 4 г. Мосты" | пандус и поручни у входа в здание, замена дверей у входа в здание, контрасная маркировка |
| Новогрудский | Государственное учреждение образования "Детский сад №12 г.Новогрудка" | Установлен пандус и поручни у входа в здание, расширены дверные проёмы, убраны пороги, обустроено санитарно-гигиеническое помещение, нанесена конрастная маркировка дверей и лестничных маршей |
| Государственное учреждение образования "Детский сад №10 г.Новогрудка" | Установлен пандус с поручнями, яркая маркировка дверей и лестничных маршей |
| Островецкий | Государственное учреждение образования "Детский сад №1 г.Островца" | Пандусы с поручнями у входа, обустройство саниатрно-гигиенического помещения, расширены дверные проёмы, убраны пороги. |
| Государственное учреждение образования "Детский сад №3 г.Островца" | Пандусы с поручнями у входа, обустройство саниатрно-гигиенического помещения, расширены дверные проёмы, убраны пороги. |
| Государственное учреждение образования "Детский сад №4 г. Островца" | Пандусы с поручнями у входа, обустройство саниатрно-гигиенического помещения, расширены дверные проёмы, убраны пороги. |
| Государственное учреждение образования "Детский сад №5 г. Островца" | Пандусы с поручнями у входа, обустройство саниатрно-гигиенического помещения, расширены дверные проёмы, убраны пороги. |
| Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка №1 г.Островца" | Пандус у входа в здание. |
| Государственное учреждение образования "Мальский детский сад" | Пандус с поручнями у входа в здание. |
| Ошмянский | Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка г. Ошмяны" | Пандусы с поручнями у входа, обустройство саниатрно-гигиенического помещения, расширены дверные проёмы, обустроена поручнями группа, раздевалка, маркировка проступей первой и последней ступеней лестничного марша на улице  |
| Государственное учреждение образования "Гольшанский детский сад" | Обустройство саниатрно-гигиенического помещения, расширены дверные проёмы, обустроена поручнями группа, раздевалка |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 7 г. Ошмяны" | Пандусы с поручнями у входа, обустройство саниатрно-гигиенического помещения на 1 этаже здания, расширены дверные проёмы, убраны пороги, маркировка проступей первой и последней ступеней лестничного марша на улице , маркировка стеклянных дверей |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 1 г. Ошмяны" | Пандус с поручнями у входа в здание. |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 6 г. Ошмяны" | Пандус |
| Государственное учреждение образования "Жупранский детский сад" | Пандус с поручнями у входа в здание. |
| Государственное учреждение образования "Краковский детский сад" | Пандус с поручнями у входа в здание. |
| Государственное учреждение образования "Кольчунский дошкольный центр развития ребенка" | Пандус с поручнями у входа в здание. |
| Свислочский | - | - |
| Слонимский | ГУО "Детский сад № 6 г.Слонима" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Санаторный детский сад г.Слонима" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Детский сад № 11 г.Слонима" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Детский сад № 14 г.Слонима" | визуальное информирование, контрастное окрашивание,убраны пороги, расширены дверные проемы, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Детский сад № 16 г.Слонима" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Детский сад № 18 г.Слонима" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, вход не требует пандуса, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Слонимский дошкольный центр развития ребенка" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Василевичский детский сад Слонимского района" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, вход не требует пандуса, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Драповский детский сад Слонимского района" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, расширен дверной проем входной группы, вход не требует пандуса, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Новодевятковичский детский сад Слонимского района" | визуальное информирование, контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля  |
| ГУО "Детский сад № 3 г.Слонима" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Детский сад № 5 г.Слонима" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Детский сад№ 7 г.Слонима" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Детский сад № 8 г.Слонима" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Детский сад № 9 г.Слонима" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Детский сад № 15 г.Слонима" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Жировичский детский сад Слонимского района" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Мижевичский детский сад Слонимского района" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| ГУО "Сеньковщинский детский сад Слонимского района" | контрастное окрашивание, установлена кнопка вызова персонала с табличкой Брайля |
| Сморгонский | Государственное учреждение образования «Детский сад № 13 г. Сморгони" | В учреждении оборудован пандус у входа в здание, расширены дверные проемы, на прозрачных дверях предусмотрена яркая маркировка, первая и последняя ступени лестничных маршей окрашены ярким цветом, сайт учреждения предусматривает возможность пользования людьми с ослабленным зрением |
| Щучинский | Государственное учреждение образования «Детский сад №4 г. Щучина» | Есть пандусы и поручни со стороны главного входа и со стороны первых младших групп, первая и последняя ступени лестничных маршей окрашены ярким цветом |
| Государственное учреждение образования «Детский сад №6 г. Щучина» | Имеется пандус со стороны главного входа, первая и последняя ступени лестничных маршей окрашены ярким цветом, выполнена контрастная маркировка дверей |
| Государственное учреждение образования «Детский сад №7 г. Щучина» | Имеется пандус со стороны главного входа, расширены дверные проемы, первая и последняя ступени лестничных маршей окрашены ярким цветом, выполнена контрастная маркировка дверей |
| Государственное учреждение образования «ДЦРР аг. Василишки» | Имеются пандус и поручни, расширены дверные проемы со стороны главного входа и двух боковых входов (вход в первую младшую группу и в комнату дополнительных образовательных услуг), первая и последняя ступени лестничных маршей окрашены ярким цветом, выполнена контрастная маркировка дверей |
| Октябрьский | Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка № 30 г. Гродно» | 2 пандуса на входы в группы для детей с нарушениями функций ОДА, расширены дверные проёмы в группах для детей с нарушениями функций ОДА, убраны пороги, частично оборудованы санузлы |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 100 г.Гродно» | Расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах, лифт |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 102 г.Гродно» | Пандус у входа в здание, расширены дверные проемы, один оборудованный санузел |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 103 г. Гродно» | Пандус у входа в здание, расширены дверные проемы, один оборудованный санузел |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 106 г.Гродно» | Пандус у входа в здание, расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 107 г. Гродно» | Пандус у входа в здание, расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 108 г. Гродно» | Расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах, лифт |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 109 г. Гродно» | Расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах, лифт |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 110 г. Гродно» | Расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах, лифт |
| Государственное учреждение образования «Детский сад № 112 г. Гродно(март 2022) | Расширены дверные проемы, оборудованный санузел, отсутствуют пороги в холлах, лифт, тактильная предупреждающая плитка |
| Ленинский | Государственное учреждение образования "Детский сад № 101 г. Гродно" | пандусы у входа в здание, поручни внутри, оборудован санузел, расширены дверные проемы |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 104 г. Гродно" | пандусы у входа в здание, поручни внутри, оборудован санузел, расширены дверные проемы |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 52 г. Гродно" | пандус у одного из входов в здание, поручни у здания, частичное оборудование санузла |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 64 г. Гродно" | пандус у входа в здание |
| Государственное учреждение образования "Детский сад № 45 г. Гродно" | пандус у входа в здание |
| ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 89 г. Гродно" | пандус у входа в здание |